Российская Федерация

Ростовская область Сальский район

Администрация Гигантовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2016 г.                                                                                                     № 49

п. Гигант

Об утверждении технического задания

для  ООО «Родник» на разработку

инвестиционной программы «По приведению

качества питьевой воды в соответствии  с

установленными требованиями на 2016-2020 годы»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федерального  закона от 1 декабря  2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

постановляю:

1.Утвердить техническое задание для ООО «Родник»  на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2020 годы».

2.Разместить настоящее постановление на  информационных стендах и официальном сайте Администрации  Гигантовского сельского поселения.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Гигантовского сельского поселения от 20.01.2015 № 17 «Об утверждении технического задания

для  ООО «Родник» на разработку инвестиционной программы «По приведению

качества питьевой воды в соответствии  с установленными требованиями на 2016-2020 годы»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Гигантовского

сельского поселения                                                                            Штельман Ю.М.

постановление вносит

вед специалист ЖКХ

Ломинога А.А.

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Гигантовского сельского поселения

№  49  от   09.02.2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой

воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2020 годы»

I. Общие положения

1.Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы  «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2020 годы» (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа, разработано на основании:

Земельного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100;

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

Федерального закона  от 1 декабря 2011года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2020 годы» - выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

III. Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы

Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

по железу не более 0,3 мг/дм3

по марганцу не более 0,1 мг/дм3

по мутности не более 1,5 мг/дм3

снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%

IV. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

V. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – ООО «Родник»

I. Требования к инвестиционной программе

6.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

собственные средства ООО «Родник»;

финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

6.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

6.5. Подготовить проект инвестиционного договора.

6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.7. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют ООО «Родник»  и   отдел ЖКХ  Администрации  Сальского района ( по согласованию).

6.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

6.9. Инвестиционная программа должна содержать:

паспорт инвестиционной программы;

цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

план технических мероприятий по системам водоснабжения , обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

срок разработки инвестиционной программы;

срок реализации инвестиционной программы.

6.10. Срок реализации инвестиционной программы – 1 января 2016 года – 31 декабря 2020 года.

6.11. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать его с территориальным органом.

6.12. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

проектно-изыскательские работы;

приобретение материалов и оборудования;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;пусконаладочные работы;

проведение регистрации объектов;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительстваи т. п.).

6.13. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.14. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

VII. Порядок внесения изменений в техническое задание

7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации  Гигантовского  сельского поселения или по инициативе

ООО «Родник».

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гигантовское сельского поселения, Сальского района, Ростовской области   на 2016-2020 годы с  перспективой  до 2030 года;

принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития  Гигантовского  сельского поселения и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО «Родник», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе Администрации  Гигантовского  сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

Приложение 2

к постановлению

Администрации

Гигантовского сельского поселения

№  49  от   07.02.2016 г.

Требования к инвестиционной программе,

отражают требования к ее разработке.

| № п/п | Основные требования | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Временные требования | Срок разработки инвестиционной программы – с момента утверждения технического задания (30 дней), в течение которого организация коммунального комплекса, для которой утверждено указанное задание, должна разработать инвестиционную программу и иные документы, предусмотренные техническим заданием. Срок реализации инвестиционной программы – период, за который необходимо обеспечить достижение установленных целевых индикаторов |
| 2 | Требования к разработке инвестиционной программы | Обеспечение установленных целевых индикаторов: - Обеспечение инженерными коммуникациями площадок нового строительства; - Повышение надежности работы систем водоснабжения Гигантовского сельского поселения в соответствии с нормативными требованиями; - Бесперебойная подача воды в течении 24 часов; - Снижение потребления энергоресурсов к 2020 году на 9.5%. - Повышение оперативности ликвидации аварийных ситуаций и сокращения сроков выполнения ремонтных работ. - Уменьшение аварийных ситуаций. |
| 3. | Финансовые требования | Определяются на основании финансовых потребностей по реализации каждого из мероприятий программы. |

Приложение 3

к постановлению

Администрации

Гигантовского сельского поселения

№ 49   от   07.02.2016 г.

План  первоочередных работ для реализации мероприятий

инвестиционной программы, с разбивкой по годам.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ремонтных работ (м.шт.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Замена водопроводной линии в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | п. Гигант ул. Социалистическая с №1-41 | 330м |  |  |  |  |
|  | п. Гигант пер. Гайдара с №1-12 | 135 |  |  |  |  |
|  | п. Гигант ул. Пролетарская с №20-34 | 180 |  |  |  |  |
|  | п. Гигант ул. Восточная с № 22-88 | 216 |  |  |  |  |
|  | п. Гигант ул. Ленина с № 61-85 | 420 |  |  |  |  |
|  | п. Гигант ул. Красная с № 31-33 | 55 |  |  |  |  |
|  | п. Гигант ул. Ленина от скважины № 829 до ул. Ленина 22 |  | 530 |  |  |  |
|  | п. Гигант ул. Ленина с № 1 по 11 |  | 410 |  |  |  |
|  | п. Гигант ул. Горького от скважины № 57913 до ул. Горького №5 |  | 470 |  |  |  |
|  | п. Гигант ул. Свободы |  | 800 |  |  |  |
|  | п. Гигант ул. Восточная от ул. Пионерская до ул. Учебная |  | 420 |  |  |  |
|  | п. Гигант пер. Садовый от № 1-12 |  |  | 480 |  |  |
|  | п. Гигант ул. Куйбышева от ул. Ленина до ул. Учебная | 425 |  |  |  |  |
|  | п. Гигант ул. Калинина |  |  | 425 |  |  |
|  | п. Гигант ул. Кирова |  |  | 425 |  |  |
|  | п. Гигант ул. Крупской |  |  | 425 |  |  |
|  | п. Гигант ул. Самойлова |  |  | 800 |  |  |
|  | п. Гигант ул. Ангельева |  |  | 300 |  |  |
|  | п. Нижнеянинский ул. Октябрьская |  |  |  | 600 |  |
|  | п. Кузнецовский ул. Молодежная | 140 |  |  |  |  |
|  | п. Кузнецовский ул. Кузнецовский |  |  |  | 120 |  |
|  | п. Роща ул. Клубная |  |  |  | 780 |  |
|  | п. Логвиновский от старой водонапорной башни до ул. Ленина |  |  |  | 685 |  |
|  | п. Хлебный ул. Северный |  |  |  | 340 |  |
|  | п. Хлебный ул. Свободный | 180 |  |  |  |  |
|  | п. Клены от башни до ул. Горького |  |  |  |  | 780 |
|  | п. Клены ул. Северная | 435 |  |  |  |  |
|  | п. Широкие Нивы ул. Центральная |  |  |  |  | 420 |
|  | п. Широкие Нивы ул. Береговая |  |  |  |  | 1175 |
|  | п. Глубокая Балка ул. Центральная до ул. Юбилейная | 220 |  |  |  |  |
|  | п. Глубокая Балка ул. Юбилейная | 370 |  |  |  |  |
|  | п. Ясенево ул. Шолохова |  | 400 |  |  |  |
|  | п. Ясенево ул. Ярового |  | 180 |  |  |  |
|  | п. Агаренский ул. Спортивная |  | 260 |  |  |  |
|  | п. Агаренский ул. Заречная |  |  |  |  | 450 |
|  | п. Сеятель Северный ул. Спортивная |  |  | 462 |  |  |
|  | п. Сеятель Северный ул. 3-я линия |  |  |  | 490 |  |
| 2. | Установка водонапорных башен |  |  |  |  |  |
|  | На скважине №829 ул. Заводская 3А | 1 |  |  |  |  |
|  | На скважине № 5796 ул. Красная 13 | 1 |  |  |  |  |
|  | На скважине № 439 ул. Пушкина 74 А |  |  | 1 |  |  |
|  | На скважине №61680 ул. Заводская 1Б |  |  |  | 1 |  |
|  | На скважине № 612 ул. Пушкина 16А |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Строительство станции дезинфекции |  | 1 |  |  |  |