РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САЛЬСКИЙ РАЙОН

Администрация  Гигантовского  сельского поселения

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2022г.                                  п. Гигант                                                    №  80

«Об утверждении Реестра источников

наружного противопожарного

водоснабжения, расположенного

на территории Гигантовского

сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Гигантовского  сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить реестр противопожарных водоисточников, расположенных на территории Гигантовского  сельского поселения (приложение 1).

- Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Гигантовского сельского поселения (приложение 2).

- Постановление вступает в силу со дня его принятия.

- Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Гигантовского

сельского поселения                                                                      Ю.М.Штельман

Приложение 1

к постановлению администрации

Гигантовского сельского поселения

от  03.06. 2022 №80 00

Реестр противопожарных водоисточников, расположенных на территории Гигатовского  сельского поселения

Расположение  ПГ в Гигантовском с/п.

| Населенный пункт | Адрес местоположения |
| --- | --- |
| п. Гигант | ул. Ленина 1а |
|  | ул. Комсомольская 40 |
|  | ул.Ленина, 108 МБДОУ №1 «Русалочка» |
|  | ул.Пионерская,114 |
|  | ул.Красная,5 |
|  | ул.Автодорожная, 36 а |
|  | ул. Жданова ООО «Астон» |
|  | Пер. Школьный |
|  | Больница ул.Куйбышева, 14 |
|  | ул.Горького МБОУ СОШ №2 |
|  | ул.Учебная,48 |
|  | ул. Ленина 35 |
|  | ул. Крупская (общежитие САТК) |
| п.Загорье | ул. Молодежная |
| п.Нижнеянинский | ул.Октябрьская(возле ФАП) |
| п.Кузнецовский | ул. Кузнецовская |
| п.Роща | ул. Октябрьская(на вьезде) |
| п.Логвиновский | ул.Гагарина (возле ВБ) |
| п.Хлебный | ул.Северная 17 |
| п.Клены | ул.Южная (на въезде) |
| п.Широкие Нивы | ул.Центральная (возле ФАП) |
| п.Глубокая Балка | ул.Молодежная (100м от ВБ) |
| п.Ясенево | - |
| п.Правоюловский | ул. Ангельева (возле ФАП) |
| п.Агаренский | ул. Советская (возле ФАП) |
| п.Приречный | ул. Школьная,5 (напротив д/с) |
| п.Сеятель Северный | ул.Садовая. 63 ул. Школьная, 3 |
| п. Сеятель Южный | ул. 1 ая Линия затем в право |

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Гигантовское с/п Водонапорные башни |  |  |  |
| 1 | водонапорная башня | ул.Жданова |  |
| 2 | водонапорная башня | ул. Ленина,1 |  |
| 3 | водонапорная башня | ул.Заводская, 1. 27 |  |
| 4 | водонапорная башня | ул. Комарова,1 |  |
| 5 | водонапорная башня | ул.Куйбышева(2шт) |  |
| 6 | водонапорная башня | ул. Дачная |  |
| 7 | водонапорная башня | Уч.хоз САКТ |  |
| 8 | водонапорная башня | ул. Пушкина, 28(2шт) |  |
| 9 | водонапорная башня | ул. Чехова,3, 28 и 74 |  |
| 10 | водонапорная башня | ул. Ленина(школа 78) |  |
| 11 | водонапорная башня | ул.Горького(школа2) |  |
| 12 | водонапорная башня | п. Загорье, ул.Жданова |  |
| 13 | водонапорная башня | п. Нижнеянинский, ул. Пушкина |  |
| 14 | водонапорная башня | п.Кузнецовский, ул.Ленина (на въезде) |  |
| 15 | водонапорная башня | п.Роща, ул. Октябрьская |  |
| 16 | водонапорная башня | п.Хлебный, ул. Свободы |  |
| 17 | водонапорная башня | п.Логвиновский, ул. Гагарина |  |
|  | водонапорная башня | п.Клены, ул. Южная |  |
| 1 | водонапорная башня | п.Широкие Нивы, ул. Северная |  |
| 2 | водонапорная башня | п.Глубокая Балка, ул.Молодежная |  |
| 3 | водонапорная башня | п.Ясенево. ул. Шолохова |  |
| 1 | водонапорная башня | п. Правоюловский, ул. Крупская |  |
|  | водонапорная башня | п.Приречный, ул. Коноплянко, ул.Степная, ул. Черемушки |  |
|  | водонапорная башня | п.Агаренский, ул. Спортивная |  |
|  | водонапорная башня | п.Сеятель Северный, ул. 1 линия, ул. Садовая1 |  |
|  | водонапорная башня | п.Сеятель Южный, ул. 2-ая Линия |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Гигантовского  сельского поселения

от    03. 06.2022 № 80

Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Гигантовского   сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожар​ного водоснабжения на территории населенных пунктов Гигантовского  сель​ского поселения (далее – Правила) действуют на всей территории Гигантовского  сельского поселения Сальского района Ростовской области.

1.2. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию поселения для заправки водой из источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ), необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.3. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями.

2. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водо​снабжения

2.1. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осе​нью) с составлением актов в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

2.2. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки (пирса) для забора воды;

- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.3. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация Гигантовского  сельского поселения совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории поселения.

2.4. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИНПВ, расположенных на территории Гигантовского  сельского поселения, с соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

3. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Собственники ИНПВ, обязаны после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств собственника ИНПВ.

4. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в теплый период

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

- очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 3 месяца;

- проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в 3 месяца;

- проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

5. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей;

- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

Приложение 1

к правилам учета и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

Гигантовского  сельского поселения

АКТ

проверки пожарного водоема

_______________________                                                                      « _»__________20__ г.

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарного водоема.

| № п/п | Местоположение | Наличие указателя | Наличие подъезда | Наличие площадки (пирса) | Объем воды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Заключение:

(наименование пожарного водоема)

Действующий / Недействующий

(ненужное зачеркнуть)

Приложение 2

к правилам учета и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

Гигантовского  сельского поселения

Реестр

источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Гигантовского  сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Состояние (действующий/недействующий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пожарные гидранты |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |